低温冷冻箱操作规程

1、插上电源，将恒温控制器的按钮扳至需要温度控制位置，“恒温”或“常温冰箱”。

2、观察恒温控制器的温度显示，达到所需温度后，打开箱门，放入检测样品，将门关好，待温度重新达到所需温度后自动恒温，操作人开始计时。

3、在恒定温度下，达到试验所需时间时，开始试验。

4、试验完毕后，拔掉电源，并将冰箱内清理干净。