主要检测仪器、设备明细表

附表五

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 精度等级 | 数量 | 完好状态 | 使用场所 | 生产厂及国别 | 生产日期 | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0—100 管形测力计 | KL-10型 | 2㎜ | 2 | 完好 | 车间 | 无锡市大箕山工艺设备有限公司 | 2004年3月 | 2004年5月 |
| 2 | 游标卡尺 | 0-125㎜ | 0.02㎜ | 2 | 完好 | 车间 | 无锡市工量具有限公司 | 2002年9月 | 2003年2月 |
| 3 | 塞尺 | 100B-17 | 0.02-100㎜ | 1 | 完好 | 车间 | 沧洲长征测绘仪器厂 | 2002年8月 | 2003年2月 |
| 4 | 直尺 | 1000㎜ | 0.1㎜ | 2 | 完好 | 车间 | 北京五金工具厂 | 2003年1月 | 2003年2月 |
| 5 | 90°/45°角尺 | 120×250㎜ | 0.1㎜ | 2 | 完好 | 车间 | 北京五金工具厂 | 2003年1月 | 2003年5月 |
| 6 | 万能角度尺 | 0-320° | 2′ | 1 | 完好 | 工具库 | 成都量具刃具厂 | 2001年1月 | 2000年4月 |
| 7 | 钢卷尺 | 5-02 | 0.2㎜ | 10 |  | 车间工地 | 青岛钢卷尺厂 | 2003年8月 | 2004年1月 |
| 8 | 钢卷尺 | 302 | 0.2㎜ | 30 |  | 车间工地 | 青岛钢卷尺厂 | 2003年8月 | 2004年5月 |
| 9 | 直尺 | 300㎜ | 0.5㎜ | 2 | 完好 | 车间 | 北京五金工具厂 | 2003年9月 | 2004年2月 |
| 10 | 游标深度尺 | 0-200㎜ | 0.02㎜ | 1 | 完好 | 工具库 | 北京量具刃具厂 | 2003年8月 | 2004年5月 |
| 11 | 焊角强度测试仪 | XHD-10 | ±1.0％ | 1 | 完好 | 车间 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 2002年10月 | 2004年5月 |