设  计  说  明

1. 工程概述：本工程为日照市农行3#住宅楼铝合金推拉窗，总面积为 1235.52 平方米

2. 型    材：采用山东曲阜远东铝业有限公司生产的768系列电泳香槟色铝合金型材

3. 玻    璃：采用山东玻璃集团浮发玻璃基地生产的单层5mm无色浮发玻璃

4. 执行标准：GB/T5824- 1986    建筑门窗洞口尺寸系列

GB/T7106-1986    建筑外窗抗风压性能分级及检测方法

GB/T7107-1986    建筑外窗空气渗透性能分级及检测方法

GB/T7108-1986    建筑外窗雨水渗漏性能分级及检测方法

GB/T8481-1987    推拉铝合金窗

GB/T5237-2000    铝合金建筑型材

GB/T11614-1999   浮发玻璃

QB/T3890-1999    铝合金窗锁                                                                                     JC/T635- 1996     建筑门窗密封毛条技术条件

附： TLC768-1816-E-A风压计算说明书

TLC768-1516-E-A风压计算说明书

TLC768-1813-A-A风压计算说明书

TLC768-1516-E-A风压计算说明书