模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(I)                             　010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 贺兰东方嘉苑·御景世家18＃楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 基础分部 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  | -轴构造柱 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 宁夏石元建筑工程公司三分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  | 张志芳 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 格 |  |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |
|  | 2 | 用作模板的地坪、胎模质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置（㎜） |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置（㎜） |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插 筋 |  | 中心线位置（㎜） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度（㎜） |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留螺栓 |  | 中心线位置（㎜） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度（㎜） |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 |  | 中心线位置（㎜） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸（㎜） |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置（㎜） |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 | 4 | 3 |  | 4 | 3 | 4 |  | 3 |  | 4 | 4 | 5 |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高（㎜） |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸（㎜） |  | 基础（㎜） |  |  |  | ±10 |  | 7 | 8 | 8 |  | 9 | 9 | 7 |  | -7 |  | -7 | -9 | -8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  |  |  | +4，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度（㎜） |  |  | 不大于5M |  |  | 6 |  | 4 | 5 | 4 |  | 5 | 4 | 4 |  | 3 |  | 3 | 4 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大于5M |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差（㎜） |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 表面平整度（㎜） |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 | 3 | 5 |  | 3 | 2 | 4 |  | 4 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主控项目合格，一般项目符合规范规定 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

银川地区建设工程质量监督站