生产技术部质量目标及质量控制点

- 质量目标：

产品合格率：   99. 5％以上；

型材出材率：   95.5％以上；

玻璃破损率：   3％以下；

- 质量控制点：

  - 下料长度公差为±0.5㎜，下料角度公差为45°±30′

90°±20′；

  - 焊接：

（1）窗框、窗扇外形尺寸的允许偏差如下：

| 窗高度和宽度的 尺寸范围 | 300—900㎜ | 901—1500㎜ | 1502—2000㎜ | ＞2000㎜ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗尺寸允许偏差 | ≤±2.0㎜ | ≤±2.5㎜ | ≤±3.0㎜ | ≤±3.5㎜ |

（2）门框、门扇外形尺寸的允许偏差见下表：

| 门高度和宽度的尺寸范围 | ≤2000㎜ | ＞2000㎜ |
| --- | --- | --- |
| 门尺寸允许偏差 | ≤±2.0㎜ | ≤±3.5㎜ |

备注：门窗框、门窗扇对角线尺寸之差不大于3.0㎜