1、 鉴 定 大 纲（草案）
2、     CST.AS80推拉塑钢窗是                                  试制的新产品。先后经过调研、论证设计、会审图样、试制产品检验、安装、用户使用等阶段，证明产品质量良好，技术性能达到国家和行业有关标准。现鉴定样窗和各项技术文件已准备齐全，具备了产品鉴定的条件。
    一、产品型号及名称
    CST.AS80×1515推拉塑钢窗
    二、任务来源
    依据市场需要，自行开发
    三、鉴定依据
3、     〈一〉GB12003一89《塑料窗基本尺寸公差》；
    〈二〉JG/T3018-94《PVC塑料窗》；
    〈三〉GB8814－88《门窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材》；
    〈四〉GB7106-86《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》

    〈五〉GB7107－86《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》

    〈六〉GB7108－86《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》·
    〈七〉GB5824－86《建筑门窗洞口尺寸系列》。
    四、鉴定性质及级别
    （一）鉴定性质：产品鉴定
    （二）鉴定级别：省级
    （三）组织主持鉴定单位：山东省建设委员会

    五、鉴定的内容及目的

    （一）审查下列文件是否正确、完整、统一、清晰

4、 文件目录；

5、 鉴定大纲（草案）

6、 产品图集；

7、 产品图样；

8、 试制总结报告；

9、 工艺总结报告；

10、 工艺文件（附工艺流程图）；

11、 检验报告；

12、 质量检查报告；

    10、标准化审查报告；

    11、企业内控质量标准；

    12、主要配套技术文件；

    13、产品合格证；

    14、用户意见；

    15、产品安装使用说明书；

    16、发货清单及包装运输要求

（二）对样窗进行下列项目复测或认可《检验报告》

1、 外观质量；

2、 尺寸参数；

3、 型材质量

    （三）通过对产品图集、图样、技术文件的全面审查及样窗的复测结果，对该产品能否投入批量生产作出评价。

（1）     六、鉴定程序

（2） 成立鉴定委员会，设主任委员、副主任委员及委员若干人。

（3） 设立资料审查组，性能复测组，文件起草组。

（4） 通过鉴定大纲。

（5） 向鉴定委员会汇报下列文件：

1、 试制工作总结报告：

2、 检验报告：

（6） 用户意见。

（7） 察看工厂生产条件及样窗。
（8） 各工作小组分组活动。

（9） 各工作小组组长向鉴定委员会汇报小组意见。

（10） 通过鉴定意见。

（11） 鉴定委员签字。

                      CSTAS80推拉塑钢窗鉴定委员会

                     年    月    日
1

